结构与抗震实验室开放管理制度

一、开放目的

结构与抗震实验实行对外开放，面向全省及全国提供科学试验研究技术服务；面向全省及全校大学生、研究生开放，为学生创造个性发挥的空间环境，训练学生的动手能力，培养学生创造能力、科学思维能力和综合分析能力，实现高层次专业人才培养的目的；面向全社会开展工程试验检验技术服务及专业技术交流工作，提高实验室和仪器设备的利用率，实现资源优化共享，充分发挥省级及教育部级重点实验室的作用。

二、实验室开放的组织管理

实验室实行主任负责制，全面负责实验室的开放管理、开放实验项目的申请和审批工作。实验室各开放实验项目指导老师的职责：负责开放实验仪器和物品等的管理；负责开放学生实验项目审查；负责开放学生实验记录的管理；负责开放实验室的安全卫生管理；负责安排开放实验室开放过程中值班工作。

三、开放对象及领域

1．本校及省各高校土木工程专业及相关专业本科生及研究生教学或科研实验；

2．本校其它相关专业的本科生及研究生实验；

3．全国土木工程及相关领域科学试验研究；

4．土木工程及公路工程试验检验对外技术服务。

四、开放申请的程序

2．拟进实验室的学生，要先进行预约并填好“开放实验申请表”，由实验室指导老师核查后交实验室主任审批，方可进入实验室。

2．开放实验内容由各实验室主管人员负责审查并安排进入实验室的具体时间。

3．进实验室后先由实验室指导老师对其开放人员进行所需仪器设备使用培训和实验室管理、安全教育后方可进行实验。

4．仪器设备管理按实验室的相关规定执行。

五、开放题目和开放人员管理

1．开放题目必须由实验室审批后备案。

2．开放题目可在实验室开放指南内选择，也可自行设计，经实验室组织相关人员论证批准后方可进行。

3．题目实行计算机管理。

4. 进入开放实验室人员要严格遵守实验室的各项规章制度。

六、检查及考核

1． 进入开放实验室人员离开实验室前，要把所有仪器、物品等恢复原状，并填写好仪器使用情况和物品消耗情况清单，交实验数据、结果和实验总结报告，由实验室主管人员检查后方可离开实验室。

2． 完成开放实验人员，要认真写出实验报告，指导实验教师根据实验完成的具体情况给出相应的学分和成绩。

3． 每学期实验结束后，实验室可组织实验总结报告，交流工作和学习体会。

七、 其它注意事项

1. 限于现有条件，学生试验以小组为单位，必须达到一定的人数时方可申请试验。

2. 所有进入实验室的人员都必须遵守实验室有关的规章制度。

3. 严格遵守各项工作流程，按照标准操作规程操作仪器和进行实验。

4. 由于责任事故造成仪器设备的损坏，要追究使用人的责任直到赔偿。

5. 不得将与实验无关人员带入实验室。

6. 使用易燃易爆物品和气体必须按照有关制度及规定执行。

7. 严格执行用火、用电制度，使用烘箱必须留人值班，离开实验室时一定要关好水、电、煤气和门窗，确保安全。

8． 使用仪器时认真操作，及时记录；使用后认真管理，保持仪器内外的清洁；仪器出现问题立刻报告，并及时维修，保证仪器设备的正常运行；仪器不得擅自借出或搬到其它实验室。

9． 做好物品领用登记记录，严禁浪费各种药品、耗材，不得挪作他用或给其它实验室使用；贵重药品等要妥善保管，丢失将按原价赔偿。

10. 保持实验室的整齐清洁、防火、防盗，保证仪器设备安全。

11. 保持实验室的清洁卫生。实验室内不得任意堆放杂物，废物要及时清除，临时有用的物品要堆放整齐。

12． 违反以上规定者，实验室的老师将随时终止其实验。

制 定 者：刘煦         审定者：张兴虎          批准者：王泽军

结构与抗震实验室

制定日期：2005年12月30日