教  学  大  纲

英文名称：Water Pollution Control Engineering
课程编码：303325
课程类型：必修

学    时：96（第六学期：52学时；第七学期：44学时）

学    分：6

适应对象：环境工程专业本科生

预备课程：环境工程微生物学、物理化学、流体力学等

教    材：张希衡主编，水污染控制工程，冶金工业出版社

一、本课程地位、性质和任务

    《水污染控制工程》是环境工程学的重要组成部分；是环境工程专业必修的专业课之一。

    本课程的主要任务是：

    1．学习水污染控制工程方面的基本理论及其工程学方法；

    2．培养解决实际工程问题的能力；

    3．培养对实际工程的图解能力和综合运用技能；

    4．培养认真负责的工作态度和严谨细致的工作作风。

    此外，在教学过程中，必须有意识地教学学生自觉遵守有关的工程设计标准和规范。培养学生分析问题和解决问题的能力。

二、本课程的基本要求
    学完本课程后，应达到如下基本要求：

    1．了解并掌握国家有关的水污染控制技术政策；

    2．掌握各种水污染控制操作单元的基本原理、计算方法、适用范围等；

    3．能独立进行水污染控制工程的设计、操作和运行管理；

    4．能独立进行水污染控制工程方面的科学研究。

三、课程的教学方法和教学环节
    1．课堂讲授：对课程内容全面系统地介绍，着重讲解各章的重点和难点内容，注意联系工程，以解决工程中存在的疑难问题。

    2．课程设计：课程设计是培养学生工程设计能力的重要环节，学生应在具有工程设计能力的教师辅导下完成设计任务。本课程安排两个课程设计。

    课程设计（I）：城市污水处理厂工艺设计；

    课程设计（II）：离子交换法处理含铬废水工艺设计；

    3．实验：实验是巩固理论教学知识，培养学生动手能力的重要环节。学生通过实验，应认真独立地完成实验报告，本课程开设以下实验：

    实验Ⅰ  混凝沉淀试验

    实验Ⅱ  气浮试验

    实验Ⅲ  氧传递率试验

    实验Ⅳ  离子交换法处理含铬废水处理试验

    实验Ⅴ  电渗析法处理含镍废水

    实验Ⅵ  臭氧氧化法脱色试验

    4．考试：本课程的结业采用闭卷考试，命题依据本大纲，试题应覆盖面广、难易适当，份量适中。
四、本课程的内容

    本课程内容包括：总论、不溶污染物的分离技术、污染物的生物化学转化技术、污染物的化学转化技术、污染物的物理化学分离技术，废水再生与排放、污泥处理处置技术和区域防治八个部分。总学时：96学时，分为水污染控制工程（I

 = 2 \* ROMAN ）（52学时）；水污染控制工程（II）44学时。具体内容如下：

   一）、水污染控制工程（I）
   （一）总论
授课内容：
（1）水环境的污染与防治

         a．水资源

         b．水污染及防治

（2）水污染防治基础知识

         a．废水、污染物与污染指标

         b．废水水质、废水水质控制标准及控制途径

         c．废水的预处理及废水处理系统
基本要求：

了解水环境的污染与防治的必要性、基本原理；废水水质指标；废水水质控制标准及控制途径；废水的预处理及废水处理系统。

重点：废水水质、废水水质控制标准的变化；废水处理程度与废水水质标准的关系。

难点：废水水质控制标准及控制途径；废水处理程度与废水水质标准的关系。
（二)  不溶态污染物的分离技术
授课内容：
（1）重力沉降法

         a．概述

         b．离散颗粒的沉降规律

c．沉降试验和沉降曲线

d．理想沉淀池

e．沉砂池

f．普通沉淀池

g．斜板和斜管沉淀池

（2）混凝澄清法

         a．胶体结构及脱稳机理

         b．混凝剂及其作用机理

         c．混凝条件及混凝设备

d．混合、反应器及澄清设备

（3）浮力浮上法

         a．隔油

         b．气浮和浮选原理

         c．压力溶气气浮及其系统设计

e．不溶态污染物的其它分离方法
基本要求：

掌握不溶态污染物分离方法的基本原理及处理对象；离散颗粒的沉降规律；沉降试验设计和沉降曲线的绘制；理想沉淀池；沉砂池、普通沉淀池的结构及工艺设计；浅层沉降原理和斜板（管）沉淀池；胶体结构及脱稳机理；混凝剂及其作用机理；混凝条件及混凝设备；隔油池设计；压力溶气气浮原理、工艺流程及气浮池的设计。了解不溶态污染物的其它分离方法。

重点：溶态污染物分离方法的基本原理及处理对象；沉降试验设计和沉降曲线的绘制；理想沉淀池；沉砂池、普通沉淀池的结构及工艺设计；浅层沉降原理和斜板（管）沉淀池；胶体结构及脱稳机理；混凝剂及其作用机理；压力溶气气浮原理、工艺流程及气浮池的设计。

难点：离散颗粒的沉降规律；沉降试验设计和沉降曲线的绘制；浅层沉降原理；胶体结构及脱稳机理；混凝剂及其作用机理。
（三）  污染物的生物化学转化技术
授课内容：
（1）活性污泥法

         a．废水生物处理基本原理及其分类

b．活性污泥法基本原理

c．活性污泥降解有机物的规律

d．活性污泥法运行方式

e．曝气原理与曝气池结构

         f．活性污泥法的工艺设计

         g．活性污泥法的发展及工艺比较

h．活性污泥法系统的运行管理

（2）生物膜法

         a．概述

         b．生物膜法的基本原理

         c．生物滤池

d．塔式生物滤池

e．生物滤池的运行

f．生物转盘

         g．其它型式生物转盘

 （3）厌氧生物处理法

         a．厌氧消化原理

b．厌氧消化工艺设备

c．厌氧（缺氧）——好氧工艺组合及其功能

         d．自然条件下的生物处理法——土地处理法
基本要求：
掌握废水生物处理基本原理及其分类；活性污泥法基本原理；活性污泥降解有机物的规律；活性污泥法运行方式；曝气原理与曝气池结构；活性污泥法的工艺设计；活性污泥法系统的运行管理；生物膜法的基本原理；生物滤池；生物转盘；厌氧消化原理；厌氧消化工艺与设备；厌氧（缺氧）——好氧工艺组合及其功能。了解活性污泥法的发展及工艺比较；自然条件下的生物处理法——土地处理法。

重点：活性污泥法基本原理；活性污泥降解有机物的规律；活性污泥法运行方式；曝气原理与曝气池结构；活性污泥法的工艺设计；活性污泥法系统的运行管理；生物膜法的基本原理；厌氧消化原理。

难点：活性污泥法基本原理；活性污泥降解有机物的规律；活性污泥系统的设计计算；生物膜法的基本原理；厌氧消化原理。
（四） 废水的再用与排放
授课内容：
（1） 脱氮除磷

         a．概述

         b．氮、磷的（物理）化学去除基本原理

c．生物脱氮原理及工艺控制条件

         d．生物除磷原理及工艺控制条件

         e．生物脱氮除磷工艺——硝化-反硝化、生物除磷工艺

——反硝化聚磷原理及其实现

（2） 水体自净与废水排放

         a．水体的特征

         b．水体自净

基本要求：
掌握氮、磷的（物理）化学去除基本原理；生物脱氮原理及工艺控制条件；生物除磷原理及工艺控制条件；生物脱氮除磷工艺——硝化-反硝化、生物除磷工艺：A/O；A2O；SBR；UCT；改进UCT等。了解短程硝化-反硝化原理；反硝化聚磷原理及其实现。

重点：生物脱氮原理及工艺控制条件；生物除磷原理及工艺控制条件；生物脱氮除磷过程中的物料平衡。

难点：生物脱氮原理及工艺控制条件；生物除磷原理及工艺控制条件；生物脱氮除磷过程中的物料平衡。
（5） 污泥处理与处置技术
授课内容：
污泥的处理与利用

         a．污泥的来源及其处理的必要性

         b．污泥的去水处理

         c．污泥的稳定处理

d．污泥的利用与处置
基本要求：
掌握污泥的来源及其处理的必要性；污泥的去水处理；污泥的稳定处理。了解污泥的利用与处置。

重点  以污泥的浓缩与稳定为重点。浓缩以自然浓缩为重点；稳定以厌氧消化为重点。
（6） 废水处理厂设计与水环境区域综合防治
授课内容：

废水处理厂的设计

              a．概述

      b．处理厂工艺流程及总体布置
基本要求：
掌握污水处理厂（站）平面、高程布置基本原则；根据水量及处理要求确定废水处理工艺、废水处理厂平面及高程。。
二）、水污染控制工程（II）
（一）污染物的化学转化技术
授课内容：
（1）中和法

       a．中和原理；

       b．中和工艺及设备。

（2）化学沉淀法

       a．化学沉淀基本原理

       b．各种化学沉淀法及工艺设备

 （3）氧化还原法

       a．氧化还原电位及其处理原理

       b．氧化还原工艺及设备。

  （4）化学消毒法

       a．消毒原理；

       b．各种常见消毒工艺及设备。

基本要求：
掌握中和原理；化学沉淀基本原理；氧化还原电位及其处理原理；消毒原理。了解中和工艺及设备；各种化学沉淀法及工艺设备；氧化还原工艺及设备；各种常见消毒工艺及设备。

重点  各种化学转化反应器设计；工艺控制条件的确定。

        难点  适用的场合及范围（目前主要用于无机污染物、特别是重金属离子）应以含Cr+6废水的处理为重点，比较各种转化反应器的特点。   

（二）溶解态污染物的物理化学分离技术
授课内容：
（1）吸附法

       a．吸附原理及吸附剂

       b．吸附工艺及设备

  （2）离子交换法

       a．离子交换平衡及交换剂

       b．离子交换动力学

       c．离子交换工艺及设备

   （3）膜分离法

       a．膜分离原理

       b．超滤工艺及设备

       c．反渗透工艺及设备

       d．电渗析工艺及设备

基本要求：
掌握溶解态污染物的物理化学分离技术的适用范围；吸附原理及吸附剂；吸附工艺及设备；离子交换平衡及交换剂；离子交换动力学；离子交换工艺及设备；膜分离原理；超滤工艺及设备；反渗透工艺及设备。
重点  各种单元操作反应器设计；工艺控制条件的确定。

        难点
       吸附过程 ；离子交换反应器设计；建议通过以Cr+6废水的处理为对象，比较各种物理化学分离技术的特点、原理以及适用范围。

五、其它要求

结合当前废水处理热点、难点及最新研究进展，补充相关内容。

六、学时分配
	章
	学   时   分   配
	合计

	
	讲课
	习题课
	实验课
	上机课
	讨论课
	其它
	

	一
	4
	
	
	
	
	
	4

	二
	4
	
	
	
	
	
	4

	三
	6
	
	
	
	
	
	6

	四
	4
	
	2
	
	
	
	6

	五
	4
	
	2
	
	
	
	6

	六
	2
	
	
	
	
	
	2

	七
	6
	
	2
	
	
	
	8

	八
	6
	
	
	
	
	
	6

	九
	4
	
	
	
	
	
	4

	十一
	4
	
	
	
	
	
	4

	十二
	4
	
	
	
	
	
	4

	十三
	4
	
	2
	
	
	
	6

	十四
	4
	
	
	
	
	
	4

	十五
	4
	
	
	
	
	
	4

	十六
	4
	
	2
	
	
	
	6

	十七
	4
	
	2
	
	
	
	6

	十八
	2
	
	
	
	
	
	2

	二十
	6
	
	
	
	
	
	6

	二十二
	4
	
	
	
	
	
	4

	二十三
	2
	
	
	
	
	
	2

	二十四
	2
	
	
	
	
	
	2

	合计
	84
	
	12
	
	
	
	96


制定者：杨永哲　执笔

审定者：杨永哲

批准者： 

校对者：郭新超

制定日期：   2004 年 5 月 8 日
